S.C.PIRAMID PROIECT S.R.L.                                  Benef.: COLEGIU NATIONAL RADU GRECEANU

J28/188/200                                                                                               MUN.SLATINA,JUD.OLT

MUN.SLATINA,JUD.OLT

Obiectiv: DEMOLARE CORP CONSTRUCTIE CU DESTINATIA ATELIER

SI CLADIRE ANEXA POZITIA 155 SI  POZITIA 156 DIN DOMENIUL

PUBLIC(CORP BASTILIA),CONSTRUIRE CORP CLADIRE

P+1 CU 8 SALI DE CLASA,ALEEI ACCESE,

PARCARE SALA DE SPORT SI TEREN DE SPORT

MUN.SLATINA,JUD.OLT

MEMORIU TEHNIC GENERAL

### I. DATE GENERALE

I.1. Denumirea investiţiei :       “DEMOLARE CORP CONSTRUCTIE CU DESTINATIA

ATELIER SI CLADIRE ANEXA POZITIA 155 SI POZITIA 156

DIN DOMENIUL PUBLIC(CORP BASTILIA),CONSTRUIRE CORP

CLADIRE P+1 CU 8 SALI DE CLASA, ALEI ACCES,

PARCARE SALA DE SPORT, SI TEREN DE SPORT –

COLEGIU NATIONAL RADU GRECEANU”

I.2. Amplasamentul :		Jud. Olt, loc. Slatina, STRADA N. BALCESCU, NR. 8

I.3. Titularul investiţiei:	 	COLEGIU NATIONAL RADU GRECEANU SLATINA

I.4. Beneficiarul inestiţiei:	COLEGIU NATIONAL RADU GRECEANU SLATINA

I.5. Elaboratorul studiului:	S.C. PIRAMID PROIECT S.R.L. SLATINA, JUD.OLT

II. INFORMAŢII GENERALE

- Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului.

În actualul context al dezvoltării economice, resursele umane reprezintă elementul esenţial al competiţiei, atât la nivel naţional cât şi internaţional. În competiţia globală a economiei informatizate, calitatea şi inventivitatea resurselor umane sunt principalii factori care stau la baza decalajelor esenţiale între state.

Pornind de la afirmatia ”cel mai de preţ din tot capitalul este acela investit în fiinţa umană”, considerăm calitatea resurselor umane în general şi a celor educaţionale în special ca fiind factor hotărâtor al creşterii economice de ansamblu.

Specialiştii în domeniu apreciază că există o relaţie foarte stransă între progresul tehnologic şi investiţia în educaţie cu implicaţii în toate domeniile vieţii: economic, social, politic, cultural.

Calitatea serviciului educaţional - imperativ pentru un învăţământ competitiv în plan european prezinta urmatoarele ramuri de baza ale educatiei pentru cresterea calitatii serviciului educational, astfel :

1. Resursele umane – factor cheie al dezvoltării economico-sociale

2. Calitatea serviciilor educaţionale - imperativ al prezentului

3. Managementul şi cultura calităţii învăţământului

4. Deficienţe în domeniul managementului instituţiilor de învăţământ

Calitatea resurselor umane nu are caracter static, strict delimitat la o anumită cerere, ci reflectă o stare de fapt - ceea ce a fost bun odată poate să nu mai corespundă în prezent şi, cu atât mai mult, în viitor.

Investiţia în capitalul uman trebuie înţeleasă ca o investiţie care subsumează investiţiile în educaţie. Investiţia în resurse umane include totalitatea cheltuielilor pentru creşterea aptitudinilor fizice şi intelectuale ale oamenilor. Abordarea investiţiilor în capitalul uman, asemeni investitiilor in capital fizic se poate face pe baza analizei cost-beneficiu, cost-eficacitate şi a actualizării.

Investiţiia propusa contribuie direct la îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, a dotării şcolilor, a centrelor pentru formare profesională pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional” şi astfel contribuie la crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale, şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă.”

Luând în considerare aceşti factori, putem concluziona că investitia în infrastructura educaţională va avea un impact pozitiv semnificativ asupra formării şi dezvoltării tinerei generaţii, impact care se va mentine în mod durabil pe termen mediu şi lung.

Colegiul National "Radu Greceanu" este o unitate de invatamant cu o vechime de peste 130 ani. In prezent sunt inscrisi peste 1200 de elevi la gimnaziu si liceu, toti la forma de invatamant zi. In zona Olteniei acest colegiu este unul de referinta avand rezultate foarte bune in procesul instructiv-educativ.

Pe lângă activităţile şcolare educative curente, Colegiul National Radu Greceanu este implicat în numeroase proiecte şi programe extraşcolare, comunitare şi internaţionale.

După 1999, elevii liceului nostru au participat la numeroase proiecte în colaborare cu elevi din Franţa, Anglia, Germania, Lituania, Italia, Olanda Belgia, Cehia, Bulgaria.

Şcoala îsi propune sa asigure elevilor un act educational complet pentru a fi competitivi pe piata muncii.

Promovarea unui învatamânt orientat pe valori, creativitate, capacitati cognitive, volitive si actionale, competente si abilitati de utilitate directa în profesie si în societate.

Misiunea scolii este să contribuie la cresterea calitatii învatamântului liceal la standarde europene, folosind ca mijloace de lucru un management organizational, educational, al resurselor umane si financiare performant si modern.

Construcţia gimnaziului a început în perioada anilor 1880-1881 şi s-a încheiat în anii 1891, realizându-se clădirea centrală cu latura din faţă etajată, cele două aripi fără etaj şi fără cele două încăperi (dreapta - stânga) ce i s-au alăturat mulţi ani mai târziu. În această primă etapă de construcţie se realizează şi imobilul cu sala de sport şi săli de clasă la etaj (clădire oarecum solitară pe care elevii anilor '60 - '70, considerându-se nişte "locatari" damnaţi, au asociat-o cu o închisoare, numind-o...Bastilia, nume folosit şi astăzi de toată şcoala).

Aceasta este infrastructura gimnaziului real din Slatina, la naşterea sa ca instituţie şcolară.

Se realizează supraetajarea aripii drepte - est (1923- 1925), a aripii stângi - vest (1925 - 1926) şi totodată în vara anului 1925 se reconstruieşte, într-o variantă comfortabilă, scara centrală pentru accesul profesorilor la etaj (aşa cum o avem şi azi). Toate acestea constituie a doua etapă în realizarea infrastructurii Liceului "Radu Greceanu".

În istoria infrastructurii liceului urmează apoi alte două momente de relevanţă importantă: mai întâi, reconstrucţia din temelie a amfiteatrului şi apoi ridicarea celui de-al treilea imobil, care s-a numit, după destinaţia sa directă, câteva decenii la rând, internatul liceului. Construcţia acestor două obiective marchează cea de-a treia etapă infrastructurală, despărţită de cea anterioară de o pauză de aproximativ 7 ani. În anul 1933 se incepe ridicarea din temelii, cu dimensiuni amplificate, a amfiteatrului (distrus în timpul ocupării de către Şcoala de meserii): 400 de locuri, parter şi balcon, scenă spaţioasă, fosă pentru orchestră, culise în dreapta şi în stânga scenei. Piatra fundamentală a internatului se pune in august 1937. În vara anului următor, internatul era ridicat. Capacitatea de cuprindere - 120 de locuri.

În anul şcolar 1958 - 1959, populaţia şcolară a Liceului "Radu Greceanu" atinge un procent spectaculos de creştere. Numărul total al elevilor interni în anii '60 - '70 a fost de 300 - 400, uneori depăşindu-se această cifră. Aceste împrejurări au condus la ideea construcţiei unui al doilea internat care - de data aceasta - să fie destinat exclusiv pentru dormitoare şi să aibă cea mai mare capacitate posibilă. Lucrările la acest al patrulea imobil şi ultim din ceea ce constituie în accepţia globală - Liceul "Radu Greceanu", încep în anii 1970 cu aşezarea fundaţiei, în spaţiul liber, paralel cu aripa dreaptă (est) a clădirii centrale, iar în 1975, construcţia este încheiată şi astfel liceul dispune de un al doilea internat - parter plus trei etaje, cu dormitoare pentru 104 elevi (etajul I) şi pentru 200 de elevi (etajele II şi III), adică în total 304 locuri.

Construcţia ansamblului liceal "Radu Greceanu" - aşa cum se înfăţişează azi - s-a desfăşurat (cu pauze normale de non-construcţie) pe o durată de aproximativ 95 de ani: 1880 - punerea pietrei de temelie pentrul Gimnaziul Real, 1975 - darea în folosinţă a ultimului din cele patru impunătoare imobile ale liceului.

In prezent procesul de învăţământ se desfăşoară în două schimburi, neexistând spaţiul necesar pentru un singur schimb. În aceste condiţii, în momentul intersecţiei celor două schimburi, apar inconvenienţe de distribuire a spaţiului de lucru. Acest fapt atrage după sine imposibilitatea desfăşurării multor programe adiacente, cu rol preponderent educativ.

Obiectul prezentului proiect il costituie “DEMOLARE CORP BASTILIA, CONSTRUIRE CORP  CLADIRE P+1 CU 8 SALI DE CLASA, ALEI ACCES, PARCARE SALA DE SPORT, SI TEREN DE SPORT”.

Beneficiile obţinute în urma realizarii obiectivului propus sunt:

- Realizarea unui cadru adecvat de studiu şi viaţă pentru tinerii elevi, care vor putea îmbina studiul cu alte diferite activiîţi recreative, sportive şi social-culturale, astfel încât să se poată integra social şi profesional la standarde înalte în societatea românească şi cultura europeană

- Pregătirea pentru viaţă a tinerilor prin implicarea lor în activităţi extra-curiculare diverse, în proiecte comunitare, care îi vor responsabiliza şi îi vor face să pună în practică proiectele pe care le elaborează

- Promovarea unor activităţi în scopul creeri deprinderilor de muncă, a educaţiei antreprenoriale şi a autonomiei financiare ale tinerilor în vederea integrării lor în societate

- Preluarea de către şcoală a unor funcţii sociale ale familiei, ceea ce conduce la o mai strânsă legătură cu familia şi agenţii economici şi la o mai bună cunoaştere a elevilor, prin crearea condiţiilor de a petrece mai mult timp lângă diferiţi parteneri, atât în procesul educativ, cât şi în activităţile extra-curiculare convergente

- Reducerea numărului de tineri care se află în situaţii sociale dificile şi crearea unor şanse egale prin asigurarea echităţii actului educativ.

Beneficiarii direcţi ai acestor obiective vor fi tineri elevi ai liceului, care provin din comunitatea locală şi cea adiacentă.

Beneficiarul indirect va fi societatea românească, care în următorii ani va avea posibilitatea să îşi creeze o forţă de muncă mult mai educată şi cu o conştiinţă colectivă mult îmbunătăţită.

Aceste beneficii rezultă din capacitatea şcolii de a parcurge împreună cu elevii toate acele programe educative care astăzi nu se pot realiza din două motive: lipsa de spaţiu şi de timp.

Terenul pe care se va realiza investitia propusa face parte din incinta Colegiului National Radu Greceanu care are o suprafata totala de 14.648,00 mp, este inclus in intravilanul municipiului Slatina, intr-o zona de locuinte, conform Listei de Inventar a bunurilor ce apartin domeniului public, conform HGR 1355/2001, Anexa 2.

Obiectivul general pentru realizarea investitiei este demolare corp Bastilia, construire corp  cladire P+1 cu 8 sali de clasa, alei acces, parcare sala de sport, si teren de sport.

Imobilul pe care se propune realizarea investitiei este liber de orice sarcini, nu face obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica si nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun.

Pentru activitatile propuse spre finantare in cadrul proiectului, beneficiarul investitiei nu a beneficiat de finantare din fonduri publice in ultimii 5 ani si nici de fonduri publice din alte surse de finantare.

- Descrierea investiţiei

- Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat.

Nu s-a intocmit un studiu de prefezabilitate pe termen lung, privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea investitiei, acestea stabilindu-se prin prezentul studiu de fezabilitate.

Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale trebuie să aibă în vedere şi noua dezvoltare socio-economică a zonei.

Rezultatele scontate şi impactul proiectului vor fi atât pe timp mediu cât şi nelimitat. Desfăşurarea procesului instructiv-educativ într-un schimb va asigura:

- O pregătire mult mai bună a elevilor prin realizarea de ore suplimentare cu elevii rămaşi în urmă, iar pentru elevii cu potenţial ridicat, o pregătire adiacentă mult mai preformantă, care să depăşească cerinţele programelor şcolare

- Crearea de reflexe şi abilităţi, absolut obligatorii tânărului, pentru a face faţă cu succes mediului competitiv social, dezvoltând:

- Independenţa în acţiune

- Inventivitatea

- Spiritul de autogospodărire

- Munca în echipă

- Respectul faţă de muncă

- Capacitatea de comunicare

- Spiritul antreprenorial

- Dorinţa de a reuşi prin efortul propriu

- Concurenţa loială

- O mai bună observare a modului în care petrec timpul liber

- Posibilitatea desfăşurării în cadru instituţionalizat de programe cultural-educative, care să limiteze şi să prevină incultura, faptele imorale şi dificultăţile de integrare socială

- Maturizare afectivă şi împlinirea personalităţii tinerilor

- Resurse crescute de timp destinate perfecţionării şi împlinirii profesionale reale a cadrelor didactice

- Existenţa de utiliăţi şi materiale didactice corespunzătoare standardelor europene

- Rezultate performante la evaluările naţionale

- Asigurarea calităţii în educaţie

- Promovarea descentralizării învăţământului preuniversitar

Rezultatele obţinute vor avea impact nu numai asupra elevului (beneficiarul direct), ci mai ales asupra societăţii civile (beneficiarul indirect), deoarece „bunăstarea unei societăţi este direct proporţională cu nivelul de educaţie al populaţiei”.

- Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse:

- scenarii propuse:

varianta I fara proiect

In prezent CORP BASTILIA functioneaza in localul din Str. N. BALCESCU, NR. 8 cu un numar de 6 Sali de clasa si o sala de sport, spatiile fiind improprii, inadecvate scopului acesteia si neputand fi folosite la capacitate maxima datorita vechimii constructiei si starii avansate de degradare .

In aceasta varianta se mentine situatia actuala, ceea ce nu prezinta nici un avantaj.

varianta II cu proiect

Prin proiect se propune demolare corp Bastilia, construire corp  cladire P+1 cu 8 sali de clasa, alei acces, parcare sala de sport, si teren de sport. Prin proiect se propune dezafectarea unei constructii provizorii (magazie) existente pe amplasament. Aceasta varianta prezinta urmatoarele avantaje :

- Desfiintarea constructiilor degradate din punct de vedere tehnic si estetic va elimina riscurile legate de utilizarea acestora;

- Construirea unui corp de scoala modern la standardele actuale care va corespunde normelor tehnice si sanitare in vigoare;

- Amenajarea terenului de sport va oferi posibilitatea desfasurarii orelor de educatie fizica in conditii superioare ;

- Crearea unei infrastructuri şcolare moderne, pentru desfăşurarea procesului de învăţământ;

- Îmbunătăţirea calităţii actului educaţional şi asigurarea accesibilităţii tuturor elevilor la procesul de învăţământ;

- Crearea unui cadru adecvat de educaţie în maximă siguranţă pentru elevi;

- Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare adecvate în vederea reducerii cauzelor de îmbolnăvire a elevilor;

varianta III cu proiect

Prin proiect se propune mentinerea bazei material actuale cu interventii in sensul consolidarii, refunctionalizarii si reabilitarii corp Bastilia. Aceasta varianta prezinta foarte multe dezavantaje :

- Interventiile presupun costuri foarte ridicate, iar din punct de vedere functional cladirea va prezenta in continuare deficiente ;

- Se va mentine in continuare capacitatea redusa a spatiilor in raport cu necesitatile beneficiarului ;

- Utilizarea in continuare a unor spatii care nu mai corespund standardelor si normelor tehnice si sanitare ;

- Mentinerea constructiei existente care are instalatiile tehnico-edilitare dezafectate, presupune costuri de intretinere inutile.

- Termen de finalizare mult mai mare comparativ cu varianta II

Facand o analiza sumara a celor doua variante cu proiect si luind in considerare criterii de ordin formal si functional dar si aspecte tehnice si socio-economice, rezulta ca varianta II cu proiect -  demolare corp Bastilia, construire corp  cladire P+1 cu 8 sali de clasa, alei acces, parcare sala de sport, si teren de sport, este mai fezabila, asigurand atingerea obiectivelor educationale ale scolii si se propune pentru implementare.

- scenariul recomandat de către elaborator: varianta II cu proiect

Alegerea variantei II are urmatoare avantaje:

- Crearea unei infrastructuri şcolare moderne, pentru desfăşurarea procesului de învăţământ;

- Îmbunătăţirea calităţii actului educaţional;

- Crearea unui cadru adecvat de educaţie pentru elevi;

- Asigurarea unor spaţii optime de desfaşurare a activitaţilor educationale;

- sistemul constructiv este mai avantajos in varianta II (structura pe cadre din beton armat monolit), datorita costurilor mai mici de realizare a investitiei;

- sistem constructiv avantajos, reducerea semnificativa a costurilor de intretinere si exploatare in timp;

- cheltuieli reduse fata de varianta I sau III in ceea ce priveste costurile pentru asigurarea confortului termic;

- datorita volumetriilor rezultate in aceasta varianta, se obtine o imagine estetico-arhitecturala imbunatatita fata de varianta I sau III;

In concluzie, varianta II permite o mai buna organizare a activitatii, o mai buna gestionare a suprafetei terenului de amplasament, un pret mai bun pe mp construit si o suprafata utila mai mare.

- Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică:

Tema de proiectare elaborata de beneficiar, a fost demolare corp Bastilia, construire corp  cladire P+1 cu 8 sali de clasa, alei acces, parcare sala de sport, si teren de sport. Prin proiect se propune dezafectarea unei constructii provizorii (magazie) existente pe amplasament.

Terenul pe care se va realiza investitia propusa face parte din incinta Colegiului National Radu Greceanu Str. N. BALCESCU, NR. 8.

Corp Bastilia – demolare

Starea precară a spaţiilor de învăţământ, a echipamentelor educaţionale, precum şi a facilităţilor aferente, indică o evidentă subfinanţare a sectorului de educaţie şi formare profesională.

Lucrarile curente de intretinere au fost efectuate, in mod satisfacator, cladirea suferind degradari determinate, in principal, de uzura si degradarea partilor vizibile ale elementelor de constructie - finisaje, straturi de uzura, straturi si invelitori de protectie, trotuare perimetrale.

Mijloacele financiare alocate au fost mereu sub nivelul necesar. Aceasta lipsa de fonduri si-a pus amprenta, in mod inevitabil si asupra solutiilor tehnice adoptate, in special in ceea ce priveste finisajele interioare si instalatiile.

Se propune demolarea cladirii.

Principalele caracteristici ale cladirii sunt: regim de inaltime P+1, avand forma dreptunghiulara in plan cu dimensiunile 44,39 x 11,20 m, avand Ac = 430,47 mp; Ad = 860,94 mp; Au = 677,16 mp, H libel parter 4,85 m; H libel etaj 3,50 m.

Structura de rezistenta este din cadre din beton armat cu inchiderile din zidarie de caramida simpla, planseu din beton armat, fundatii din beton armat si acoperis tip sarpanta din lemn. Invelitoarea este din table, tamplaria din aluminiu. Finisajele sunt realizate cu vopsea lavabila atat pe exterior cat si interior, placaje cu gresie si faianta in interior, lambriu pvc la pereti, dusumea din lemn in salile de clasa, covor pvc in sala de sport.

Corp anexa – sopron – demolare

In prezent acest spatiu nu mai este utilizat si se afla intr-un stadiu avansat de degradare tehnica. Corpul anexa este o constructie metalica, amplasata pe o platforma de beton, cu lateralele realizate din teava metalica si plasa de sarma, acoperita cu placi de azbociment.

Constructia are forma dreptunghiulara in plan cu dimensiunile 14,41 x 5,31 m, avand Ac = 76,52 mp; Ad = 76,52 mp; Au = 75,89 mp, H libel mediu 2,40 m.

Corp cladire P+1 cu 8 sali de clasa

Principalele caracteristici ale constructiei sunt: Ac = 447,00 mp; Ad = 888,22 mp; Au = 743,38 mp, H libel 3,05 m, alcatuita dintr-un tronson cu noua deschideri: doua de 6,20 m; patru de 3,15 m; doua de 3,10 m si una de 2,80 m si cinci travei: doua de 3,00 m; una de 3,20 m,  una de 2,90 m si una de 4,30 m.

Din punct de vedere al functiunilor sunt asigurate spatii pentru: 4 Sali de clasa, 4 laboratoare, grupuri sanitare diferentiate pe sexe si tipuri de utilizatori si cuprinde grup sanitar pentru elevi - fete, cu o incapere tampon, cu 4 lavoare, 8 cabine closet; grup sanitar pentru baieti, cu o incapere tampon cu 4 lavoare, 4 cabine closet si 4 pisoare, holuri de intrare, coridoare si spatii ce asigura circulatia pe vertical.

Cladirea propusa va avea o structura pe cadre, dezvoltata pe parter si etaj, cu plansee de beton armat.

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla. Structura sarpantei va fi protejata impotria focului prin vopsire cu solutie de DIASIL in 3 straturi.

Inchiderile exterioare sunt realizate din zidarie de caramida GVP de 30 cm grosime, cu termoizolatie din polistiren de 10 cm grosime, iar compartimentarile din zidarie de caramida de 30 cm grosime. Peretii de 15 cm grosime sunt realizati din gipscarton rezistent la umiditate, pe structura metalica si cu miez de vata minerala.

Accesul din exterior este prevazut cu rampa pentru persoane cu handicap locomotor conform NP 051.

Parapetii se vor realiza din confectie metalica.

Tamplaria atat cea interioara cat si cea exterioara se va realiza din profile de aluminiu cu bariera termica cu geam termoizolator.

Finisaje: sunt in concordanta cu destinatia spatiilor:

- Interior: tencuieli obisnuite cu zugraveli lavabile pe glet de ipsos la pereti si tavane, lambriu lemn pana la h=1,60m pe hol; placaj din faianta h = 2,10 m in laboratorul de chimie si la grupurile sanitare; pardoseli din gresie antiderapanta in hol, grupurile sanitare, casa scarii, in salile de clasa, laboratoare si sala pentru material didactic, glafuri din lemn, polistiren extrudat de 10 cm sub placa pe sol; termoizolatie cu vata minerala rigida de 15 cm grosime in pod.

- Exterior: termosistem ce cuprinde placarea cu polistiren expandat de 10 cm grosime si tenculeli decorative colorate in masa; soclul placart cu polistiren extrudat de 5 cm grosime si tencuieli cu mozaic cu granule cu cuart, glafuri din granit, placaj gresie antiderapanta de exterior la scari.

Pentru prevenirea eventualelor incendii s-au prevazut 4 stingatoare P6, cate 2 pe nivel.

Cladirea va fi racordata la toate utilitatile existente pa amplasament.

In conformitate cu prevederile P100-1/2006, cladirea se incadreaza in clasa de importanta II – tabelul 4.2.

Categoria de importanta a cladirilor pentru invatamant, stabilita conform HGR nr. 766/1997 si a Ordinului MLPAT nr. 31/N/1995 este “C” – constructii de importanta normala.

Alee acces si platforma carosabile

Accesul carosabil se realizeaza din str. N. Balcescu, pe latura de vest a amplasamentului.

Aleea carosabila de acces in suprafata de 600 mp va avea latimea de 5,0 m si o lungime de 120,0 m si conduce spre incinta obiectivului.

Platforma carosabila se va amenaja in spatele noului corp de cladire, asigurand un numar de aproximativ 18 locuri de parcare. Platforma carosabila va avea o suprafata de 585,0 mp.

Realizarea sistemului rutier este precedata de lucrari de terasamente necesare aducerii la cotele proiectate si lucrari de nivelare a suprafetelor platformelor.

Sistemul rutier al carosabilelor va fi urmatorul :

- Strat de pamant stabilizat, compactat.

- 15 cm balast;

- 15 cm beton slab armat cu plasa sudata;

- 4 cm nisip pilonat ;

- 6 cm pavaj din pavele autoblocante

Aleea de acces si platforma carosabila se vor incadra cu borduri mari, prefabricate, din beton de ciment, de 20X25 cm asezate pe fundatie din beton de ciment de 30x15 cm, montate denivelat mai sus cu 10 cm fata de carosabil.

Drumul de acces va fi prevazut cu sistem de iluminat exterior. Pe traseul acestuia s-au propus 7 stalpi metalici din aluminiu.

Instalatia de iluminat va fi alimentata din tabloul electric general, printr-un cablu CYABY 0.6/1kv cu sectiune 3 x 4 mmp.

Teren  de sport

Pe amplasament se va amenaja un teren de sport in suprafata de 570,0 mp. Dimensiunile in plan al terenului vor fi de 19,0m x 30,0m.

Terenul de sport se va realiza din :

- gazon artificial de 20-65 mm, cu fibre polietilena, stabilizat la raze U.V. - ca strat pentru suprafata de joc;

- 15 cm strat din beton, ca strat de uzura ;

- 20 cm ballast;

- Strat pamant stabilizat, compactat.

Culorile utilizate pentru terenul de sport este verde.

Panta de drenare a terenului va fi de 1%. S-au avut in vedere spatiile de protectie, in care se amplaseaza si stalpii de iluminat nocturna. Apele pluviale vor fi preluate printr-un sistem de drenaj de rigolele aflate de o parte si de alta a terenului.

Imprejmuire teren – are o lungime de 98 m si inaltimea de 6.30 m. Imprejmuirea se realizeaza din panouri de gard tip METRO pana la inaltimea de 2,30 m si cu plasa de la inaltimea de 2,00 m pana la 6,30 m. Pe inaltimea de 1,00 m la baza imprejmuirii, perimetral se prevede un parapet de protective  din lemn.

Panourile se vor fixa pe stalpi metalici din teava otel, vopsiti si fixati in fundatii continue din beton armat. 	Pe inaltimea stalpilor, panourile vor fi consolidate cu tevi rectangulare sudate intre stalpi, pe directie orizontala.

Imprejmuirea terenurilor se va amplasa astfel incat sa nu stanjeneasca buna vizionare a jocului.

Terenul de sport va fi prevazut cu instalatie de iluminat nocturna. S-au propus 6 corpuri de iluminat cu leduri ce vor fi montate pe stalpi metalici. Instalatia de iluminat va fi alimentata din tabloul electric general, printr-un cablu CYABY 0.6/1kv cu sectiune 3 x 4 mmp.

- Zona şi amplasamentul:

Amplasamentul este situat in regiunea „sud vest – Oltenia”, judetul Olt, in intravilanul municipiul Slatina, Str. N. Balcescu, Nr. 8, in incinta Colegiului National Radu Greceanu.

- Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat:

Terenul pe care este amplasat obiectivul de investitie are suprafata de 14.648,00 mp, este situat in intravilanul municipiului conform Listei de Inventar a bunurilor ce apartin domeniului public, conform HGR 1355/2001, Anexa 2.

Terenul are deschidere spre Str. N. Balcescu.

- Situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan.

Suprafata de teren ocupata definitiv 5342,01 mp, este situat in intravilanul localitatii si apartine domeniului public.

Suprafata construita totala = 5342,01 mp din care existent 5402,00 mp inainte de demolare, se demoleaza 506,99 mp si se construiesc 447,00 mp;

Suprafata desfasurata totala = 10.788,23 mp din care existent 10.837,47 mp inainte de demolare, se demoleaza 937,47 mp si se construiesc 888,22 mp.

Procentul de ocupare al terenului si coeficientul de utilizare al terenului in prezent sunt:  P.O.T. existent = 36,87 % ; C.U.T. existent = 0,73.

Procentul de ocupare al terenului si coeficientul de utilizare al terenului realizati prin solutia propusa sunt:  P.O.T. propus = 36,46 % ; C.U.T. propus = 0,73.

- Studii de teren:

Studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;

Studiile topografice au ca scop realizarea unui sistem planimetric si nivelitic unic pentru toate obiectele proiectate, detalierea planului de situatie in zona de amplasare obiectivului.

Din punct de vedere topografic terenul este relativ plan, cu diferente de cote insesizabile.

Studiu geotehnic cuprinde planuri cu amplasamentul forajelor, fişele cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare.

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul cercetat este situat in zona de lunca a raului Olt, pe malul stang al paraului Sopot, terenul nu  prezinta panta.

Din punct de vedere geologic depozitele cercetate apartin Cuaternarului, Pleistocen mediu, superior si Holocen, fiind constituite din nisipuri si pietrisuri.

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in forajul executat.

Adancimea de inghet – dezghet pentru aceasta zona este cuprinsa intre 0.80 – 0.90 [m].

Viteza vantului mediata pe un minut, la 10 [m] deasupra terenului pentru un I.M.R. egal cu 50 de ani (I.M.R. reprezentand Intervalul Mediu de Recurenta) este v = 35 [m/s].   Presiunea de referinta a vantului mediata pe durata a 10 [min], masurata la inaltimea de 10 [m] deasupra pamantului este de 0.5 [kPa], corespunzand unui I.M.R. egal cu 50 de ani, conform Codului de proiectare indicativ NP 082 – 2004.

Sarcina data de zapada este de 2 [kN/mp] conform Codului de proiectare CR1-1-3-2012.

Conform Codului de proiectare seismica partea I, P 100/ 1-2013, amplasamentul se gaseste intr-o zona de hazard seismic de valoare constanta la care corespund o acceleratie maxima a terenului in amplasament, ag = 0.20 [g] si o valoare a perioadei de colt, Tc, a spectrului de raspuns elastic, egala cu 1,00 [s], asa cum se observa si din figurile alaturate.

Litologia:

Foraj:

- 0.60 [m] – sol vegetal argilos de culoare cafenie

- 0.60 - 3.90 [m] nisip fin prafos cu frecvente intercalatii de huma  de culoare galbuie;

- 3.90 – 5.00 [m] nisip mediu si grosier  de culoare galbuie;

Caracteristicile fizico – mecanice

Principalele caracteristici fizico-mecanice ale nisipului fin prafos cu frecvente intercalatii de huma  de culoare galbuie care constituie terenul de fundare sunt:

- umiditatea naturala W =20 - 22 %

- greutatea volumetrica in stare naturala y s =2,42 – 2,55 to/mc

- greutatae volumetrica in stare uscata y a = 1,88 – 2,02 to/mc

- porozitatea n = 40 – 42%

- indicele porilor e = 0,67

- unghi de frecare interna  o = 20 - 21 grade

- tasarea specifica ep2 = 5,10 – 5,90 cm/m

- coeziunea = 0.08 – 0.10

- modulul de copresibilitate M2-3 = 10400 – 11700 kPa

Presiunea conventionala de calcul Pconv 1 = 140 Kpa pentru gruparea fundamentala de calcul  (tabel 15, anexa B din STAS 3300/2-85.

Aceasta presiune nu creste in adincime.

Aceasta presiune corespunde unor incarcari centrice, unei adincimi de fundare de 2,00 m si unor latimi de 1,00 m.

Pentru alte adincimi si latimi presiunea conventionala e calculeaza conf. STAS 3300/2-85.

Aceste caracteristici indica un teren dificil  de fundare, compresibilitate mare  si capacitate portanta mica, nisip fin prafos cu frecvente intercalatii de huma  de culoare galbuie.

Concluzii si recomandari

Avand in vedere rezultatele investigatiilor din teren si al cercetarilor de laborator, care au identificat un teren dificil  de fundare – nisip fin prafos cu frecvente intercalatii de huma  de culoare galbuie, recomandam fundarea pe radier general la adancimea minima de 1.00 [m] fata de CTN actul sau fata de CTS, cu incastrare de minim 1.00 [m] in teren natural.

Fundul sapaturii va fi compactat cu maiul mecanic de mana sau placa.

Sapaturile cu adincimea mai mare de 1,50 m se vor executa cu sprijiniri.

Pentru realizarea terenului de sport si a parcarilor se va decapa solul inierbat, circa 20/25 cm, se va compacta terenul astfel rezultat pana la atingerea unui grad de compactare Proctor modificat de minim 98%, se va asterne stratul de balast si sau piatra sparta, Proctor modificat de minim 98%.

Se recomanda ca in jurul cladirii sa se realizeze trotuare etanse cu latimea de minim 1.00 [m], avand pinten si panta spre exterior de 3-5%. Lucrarile de fundare se vor realize in perioada uscata a anului cu maxima operativitate.

Se recomanda, de asemenea, urmatoarele:

- Este indicat ca betoanele sa se toarne aderent la peretii sapaturii; daca acest lucru nu este posibil din motive tehnice, umpluturile de pe langa fundatii se vor realizeze imediat dupa turnarea betoanelor, din materialul rezultat din sapatura, in straturi de 0,15-0,20 [m] grosime fiecare, compactate cu maiul mecanic la o  in stare uscata de 1,60 – 1,65 [kN/mc];

- Constructia se va rigidiza prin centuri armate;

- Sistematizarea verticala va asigura evacuarea rapida a apelor din precipitatii de pe amplasament;

- Pe perioada executiei sapaturilor de fundare se vor lua masuri de evacuare rapida a apelor din pracipitatii: pompe de epuisment, drenuri, etc;

- Retelele de apa si canalizare se vor realiza cu maxima etanseitate pentru a evita pierderile de orice fel, vor fi asezate pe un pat de nisip, distanta dintre generatoarea superioara si CTN sau CTS va fi de minim 0,90 m;

- Nu se vor realiza fantani sau tasnitori la o distanta mai mica de 5,00 m fata de constructie;

- Nu se vor planta arbori la o distanta mai mica de 5,00 m fata de constructie;

- Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare.

- Corp cladire P+1 cu 8 sali de clasa

- Regim de înălţime		      P+1

- H liber sali de clasa 		      3,05 m

- S construită la sol		  447,00 mp

- S construită desfăşurată	  888,22 mp

- S utilă		 		  743,38 mp

- Teren  de sport

- S construită la sol		  570,00 mp

- Imprejmuire L = 98,00 m, h = 6.30 m;

- Instalatie nocturna Cablu CYABY 06/1KV, 3 X 4 mmp, L = 192,00 m;

- Corp iluminat nocturna cu led, buc 6;

- Racord termic + apa calda menajera

- conducte din teava neagra preizolata incalzire: Dn = 65 mm, L = 28,00 m.

- conducte din teava neagra preizolata apa calda: Dn = 32 mm, L = 14,00 m.

- Racord apa

- teava PEHD, SDR 17.6, Pn 6, De 63 mm, L = 16,00 m.

- Racord canalizare

- Teava PVC, Dn 250 mm, SN4, L = 86,00 m ;

- Camine de vizitare, 5 buc,

- Deviere instalatie utilizare gaze

- Conducta otel Dn – 2’’, montata pe stalpi metalici, L = 60,00 m;

- Iluminat drum acces

- Cablu CYABY 06/1KV, 3 X 4 mmp, L = 150,00 m;

- Stalpi iluminat din aluminiu, buc 7;

- Alee acces + platforma carosabile

- Aleea carosabila S 600 mp, L = 120,0 m, l = 5,0 m;

- Platforma carosabila S 585,0 mp.

Structura constructivă.

- Corp cladire P+1 cu 8 sali de clasa

INFRASTRUCTURA  :

Fundarea se face prin fundatii izolate din beton armat, legate intre ele cu grinzi de fundare. Fundatiile sunt realizate din bloc de fundatie si cuzinet armat.

Dupa atingerea cotei de fundare va fi chemat specialistul geotehnician pentru a aviza inceperea turnarii betonului.

Lucrarile de infrastructura se vor efectua intr-un timp cat mai scurt, evitandu-se pe cat posibil rosturile tehnologice.

Perimetral constructia se protejeaza cu un trotuar etans de 1,00 m latime cu panta de 5 % spre exterior.

Intre trotuar si cladire se va turna un dop de bitum.

SUPRASTRUCTURA :

Structura de rezistenta este din cadre de  beton armat. Planseele sunt realizate din beton armat. Se va urmarii asigurarea comportarii planseului ca sa aiba orizontala rigida, capabila sa transmita solicitarile din seism la elementele portante verticale, proportional cu rigiditatea acestora.

Acoperisul este tip sarpanta cu invelitoare din tabla.

Sarpanta se va executa din lemn rotund si ecarisat si este de tipul “ pe scaune “.

Sarpanta se ancoreaza in structura atat perimetral cat si in dreptul popilor.

Tot materialul lemnos utilizat se ignifuzeaza prin vopsire in trei straturi cu DIASIL, sau alta substanta omologata.

Principalele utilaje de dotare a construcţiilor

Conform listelor de utilaje anexate.

Instalaţii aferente construcţiilor

Instalaţii sanitare

Instalatiile sanitare cuprind instalatia de apa rece, calda si cea de canalizare, ce deservesc grupurile sanitare si laboratoarele.

Grupul sanitar fete va fi echipat cu lavoare din portelan sanitar L = 450 mm, montate pe pereti la o inaltime de 70 mm, prevazute cu robineti de apa rece pentru lavoare si cu vase de wc din portelan sanitar, echipate cu rama din polietilena, iar cel pentru baieti va fi echipat cu lavoare, pisoare si vase wc.

Conductele de alimentare cu apa din interior vor fi montate mascat, fiind realizate din teava din polipropilena cu Dn 20 mm, pe care au fost prevazuti robineti de sectionare cu sfera. Pe conductele de legatura la lavoare, se vor monta robineti de inchidere cu sfera. Lavoarele vor fi echipate cu robineti pentru lavoar si sifoane din PVC. Apele uzate de la lavoare si wc-uri vor fi evacuate catre reteaua centralizata de canalizare a incintei. Conductele de canalizare vor fi din PVC Dn32 mm  pentru lavoare si respective 110 mm pentru wc-uri.

Pentru combaterea eventualelor incendii s-au prevazut hidranti de incendiu, cate unul pentru fiecare nivel.

Instalaţii termice

Agentul termic necesar pentru incalzire este asigurat de central termica existent. Racordul termic al instalatiei termice interioare la caminul termic din incinta se va realize prin conducte din teava neagra preizolata Dn65 mm.

Incalzirea va fi realizata cu corpuri statice – radiatoare cu bune randamente termice, cu inaltimea de 600 si 900 mm. Radiatoarele vor fi montate in general in dreptul ferestrelor.

Calculul necesar de caldura s-a facut conform STAS 1907.

Instalaţii electrice

Instalatiile electrice cuprind urmatoarele:

- Instalatia de iluminat si prize

- Instalatia de iluminat si guranta

- Instalatia de protectie

- Instalatia de curenti slabi.

Instalatiile electrice de iluminat si prize se propun a se executa in tub PVC tip IPY, montat ingropat in tencuiala si conductor din cupru FY, protejat prin tub. Iluminatul electric se propune a fi realizat cu corpuri de iluminat fluorescente, cu gratar dispersor pe plafon.

Tabloul electric de iluminat si prize TLP se va racorda prin coloana electrica monofazata prin blocul de masura si protective BMP al obiectivului. Se vor folosi prize bipolare cu contact de protectie ingropate, montate la inaltimea de 1,40 m de la cota pardoselii, iar in laboratorul de chimie prizele se vor amplasa in pardoseala.

De asemenea s-a prevazut un circuit de iluminat de siguranta la evacuare cu lampi luminobloc conform normativului I7/2011.

Protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere se va realiza cu o centura de  legare la pamant la care se va racorda si rama taloului de distributie, care mai departe se va racorda la o priza de pamant exterioara comuna cu priza de pamant pentru instalatia de paratrasnet.

De asemenea pentru protectia impotriva trasnetului s-a prevazut la nivelul sarpantei o tija de captare care va fi echipata cu dispozitiv de amorsare de tip PDA

Instalatie utilizare gaze naturale

Pentru executia obiectivului propus se va devia conducta de utilizare gaze naturale ce alimenteaza centrala termica. Aceasta se va monta aparent pe suporti metalici ai cladirii existente.

Instalaţii de detectie, semnalizare si alarmare antiefractie

Sistemul de detectie si semnalizare la efractie este realizat prin utilizarea unei centrale de semnalizare. Ea preia semnale de la detectoare si contacti magnetici, le prelucreaza si, daca e cazul, comanda actionarea elementelor de alarmare optice si acustice. Instalatia este conceputa astfel incat semnalizarea sa se faca pe zone pentru ca interventia personalulul specializat sa fie cat mai operativa.

Semnalizarea se va face acustic sau optic simultan cu comunicarea telefonica la un dispecerat al unei firme de interventie.

Centrala si modulele de extensie aferente vor fi prevazute cu acumulatori ce functioneaza in tampon cu sursa de alimentare, asigurandu-se astfel functionarea sistemului si in cazul intreruperii accidentale sau intentionate a alimentarii cu energie.

Racordul echipamentelor la centrala sau module de extensii se realizeaza cu ajutorul cablurilor ecranate.

Instalaţii de detectie si avertizare la incendiu

Sistemul de detectie si avertizare incendiu este constituit din:

- centrala de alarmare incendiu de tip adresabila

- detectoare de fum optice adresabile in toate incaperile cu risc de incendiu

- butoane manuale adresabile de semnalizare a incendiului, montate in locuri vizibile, la iesiri sau pe caile de acces in conformitate cu prevederile I18/2 - 2002, la maxim 30m unul fata de altul

- sirene conventionale de interior pentru semnalizarea unui incendiu

- sirene conventionale de exterior, cu stroboscop, pentru semnalizarea unui incendiu

- cabluri de semnalizare din cupru  2x2x 1 mm2 cu intarziere la propagarea flacarii rezistent la foc 30 minute

- cablu de alimentare centrala 3x1 mm2,  rezistent la foc 30 minute

Instalaţii de supraveghere video

Cladirea se va dota cu un sistem de supraveghere video, de identificare, recunoastere, detectie si control.

Camerele color de supraveghe pentru exterior vor monitoriza cai de acces si intrari, iar camerele color cu rolul de a supraveghea spatiile interoare vor monitoriza sali de clasa, laboratoare, coridoare si grupuri sanitare.

Transmiterea semnalului video de la camere la DVR se poate face pe diferiti suporti fizici:

  - cablu coaxial

  - cablu torsadat (UTP,FTP)

  - fibra optica

Pentru obtinerea de imagini de calitate se folosesc elemente active sau pasive de adaptare si de amplificare a semnalului video.

Camerele de exterior vor fi protejate in carcase cu grad de protectie minim IP66 si vor incorpora parasolare.

Se vor utiliza urmatoarele modalitati de cablare:

  - interioara: in tub PVC ingropat in tencuiala.

  - exterioara: in tub PVC ingropat in tencuiala.

Conectarea camerelor la cablul de semnal se va face in interior in doze ingropate in tencuiala iar la exterior in doze PT etanse.

Cablarea circuitelor dintre camerele video si DVR se va realiza cu cablu UTP.

Alimentarea camerelor se va face folosind surse prevazute cu sigurante pe fiecare camera in parte astfel incat la defectarea unei camere sau cablu urmata de arderea sigurantei sa nu fie afectata functionarea celorlalte camere.

Este necesara asigurarea functionarii sistemului de supraveghere cel putin 15 minute dupa caderea alimentarii de la reteaua electrica de 220V. Se vor folosi surse neintreruptibile de tip UPS de capacitate corespunzatoare.

f) Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum

- Necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării

Alimentarea cu apa rece

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va face printr-un bransament la reteaua din incinta printr-o conducta PEHD – Pn 6, De 63 mm.

Aceasta se va poza ingropat, sub cota de inghet, la adancimea de –1,00 de la CTS. Conductele se vor aseza pe un pat de nisip de 10 cm si vor fi acoperite cu un strat de nisip, de 10 cm si in completare, cu pamant maruntit, rezultat din sapatura.

Cladirea va fi prevazuta cu instalatie interioara de incendiu. Aceasta se va executa din teava din OL – Zn, Dn = 2 si se va alimenta din instalatia interioara.

Canalizarea menajera

Apele uzate menajere vor fi deversate in caminele exterioare si de aici printr-un racord PVC Dn 250 la caminul din incinta existent.

Panta de scurgere a conductei de canalizare este de 0,8 %.

Conducta de canalizare se va monta pe un pat de nisip de 15 cm grosime, dupa care se va acoperi cu un strat de nisip de 15 cm si, in completare cu pamant maruntit, rezultat din sapatura.

Alimentarea cu energie termica

Agentul termic necesar pentru incalzire este asigurat de centrala termica existenta. Racordul termic se va face din caminul termic existent prin conducte din teava neagra preizolata cu diametrul nominal de 65 mm.

Apa calda menajera va fi preparata in centrala termica existenta. Racordul se va face din caminul termic existent printr-o conducta preizolata din otel zincat cu diametrul nominal Dn 32 mm.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din blocul de masura si protectie existent.

- Concluziile evaluării impactului asupra mediului;

Obiectivul propus va fi în conformitate cu legislaţia de mediu prin următoarele investiţii:

- Deşeurile rezultate din lucrările de construcţii vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată şi depozitate în locuri special amenajate conform prevederilor în vigoare

- Gunoaiele menajere vor fi depuse în pubele separat pe tipuri, acestea fiind depozitate pe platforma de gunoi existenta si, ridicate periodic de către o unitate specializată, în baza unui contract cu primăria locală.

- Apele uzate menajere de la obiectele sanitare sunt evacuate prin conducte de canalizare la căminele de canalizare exterioare, apoi la reteaua de canalizare.

- Conductele de canalizare sunt montate îngropat.

Se vor respecta prevederile normelor de salubritate în vigoare.

- Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.

Durata de realizare a investitiei 24 luni din care 2 luni proiectare si 22 luni perioada de executie a lucrarii.

III COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

V. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Din valoarea totala a investitiei ............ mii lei, ……… din surse proprii, ....... mii lei din credite bancare, ....... mii lei din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, .................. mii lei din fondurile speciale constituite prin lege în afara acestor bugete, ……..mii lei din credite externe garantate sau contractate direct de stat etc.

VI. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie

Nu este cazul.

2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Nu este cazul.

VII. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTITIEI

1.Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

3. Durata de realizare (luni)

Investiţia este programată a se realiza în maxim 24 luni din care 2 luni proiectare si 22 luni perioada de executie a lucrarii.

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

- Corp cladire P+1 cu 8 sali de clasa

- Regim de înălţime		      P+1

- H liber sali de clasa 		      3,05 m

- S construită la sol		  447,00 mp

- S construită desfăşurată	  888,22 mp

- S utilă		 		  743,38 mp

- Teren  de sport

- S construită la sol		  570,00 mp

- Imprejmuire L = 98,00 m, h = 6,30m;

- Instalatie nocturna Cablu CYABY 06/1KV, 3 X 4 mmp, L = 192,00 m;

- Corp iluminat nocturna cu led, buc 6;

- Racord termic + apa calda menajera

- conducte din teava neagra preizolata incalzire: Dn = 65 mm, L = 28,00 m.

- conducte din teava neagra preizolata apa calda: Dn = 32 mm, L = 14,00 m.

- Racord apa

- teava PEHD, SDR 17.6, Pn 6, De 63 mm, L = 16,00 m.

- Racord canalizare

- Teava PVC, Dn 250 mm, SN4, L = 86,00 m ;

- Camine de vizitare, 5 buc,

- Deviere instalatie utilizare gaze

- Conducta otel Dn – 2’’, montata pe stalpi metalici, L = 60,00 m;

- Iluminat drum acces

- Cablu CYABY 06/1KV, 3 X 4 mmp, L = 150,00 m;

- Stalpi iluminat din aluminiu, buc 7;

- Alee acces + platforma carosabile

- Aleea carosabila S 600 mp, L = 120,0 m, l = 5,0 m;

- Platforma carosabila S 585,0 mp.

5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

Nu este cazul

VIII. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

Avizele si acordurile emise de organele in drept potrivit legislatiei in vigoare.

Intocmit,

Arh. M. Dascalu